| 延津县城乡水水质监测信息公开表 （2026年度第3季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 供水 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估与建议 |
| 1 | 延津县寇庄供水站（出厂水） | 延津县丰庄镇寇庄村 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 延津县寇庄供水站（末梢水） | 延津县丰庄镇寇庄村 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 延津县大潭村供水站（出厂水） | 延津县文岩街道大潭村供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 延津县文岩街道大潭村（末梢水） | 延津县文岩街道大潭村供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 延津县南皮供水站（出厂水） | 延津县丰庄镇南皮供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 延津县南皮街道沙门村（末梢水） | 延津县丰庄镇南皮村 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 7 | 延津县小街新村供水站（出厂水） | 延津县文岩街道小街新村供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 8 | 延津县文岩街道小街新村（末梢水） | 延津县文岩街道小街新村供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 9 | 延津县丰庄社区供水站（出厂水） | 延津县丰庄镇丰庄社区供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 10 | 延津县潭龙街道丰庄社区村（末梢水） | 延津县丰庄镇丰庄社区 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 11 | 延津县绳屯水厂供水站（出厂水） | 延津县丰庄镇绳屯供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 12 | 延津县司寨乡绳屯水厂村（末梢水） | 延津丰庄镇绳屯村 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 13 | 延津县僧固乡西竹村供水站（出厂水） | 延津县僧固乡西竹村供水站 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 14 | 延津县僧固乡西竹村（末梢水） | 延津县僧固乡西竹村 | 延津县疾病预防控制中心 | 2026/9/17 | 微生物指标：总大肠菌群、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计数）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：三氯甲烷、亚氯酸盐、二氧化氯）； | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |